曦智科技 - 光计算加速医学影像辅助诊断系统

5代模型性能分析报告

数据集：Chest X-Ray（肺炎诊断，二分类）

模型架构：4层光卷积 + 4层光池化 + 2层全连接

输入尺寸：1x128x128 灰度

光计算平台：LTSimulator v1.4.6

# 一、模型架构概览

光计算胸部 X 光肺炎诊断模型 OpticalChestXRay 的整体架构如下：

| 层名称 | 类型 | Shape（输入→输出） | 计算量 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpticalConv_conv1 | 光计算 | (9, 16) | 144 |
| OpticalConv_conv2 | 光计算 | (144, 32) | 4,608 |
| OpticalConv_conv3 | 光计算 | (288, 64) | 18,432 |
| OpticalConv_conv4 | 光计算 | (576, 128) | 73,728 |
| OpticalPool_pool1 | 光计算 | (4, 1) | 64 |
| OpticalPool_pool2 | 光计算 | (4, 1) | 128 |
| OpticalPool_pool3 | 光计算 | (4, 1) | 256 |
| OpticalPool_pool4 | 光计算 | (4, 1) | 512 |
| FC_0 | 光计算 | (8192, 256) | 2,097,152 |
| FC_1 | 光计算 | (256, 2) | 512 |
| ReLU x 5 | 电计算 | 各层激活 | 123,136 |

光占比 Ro = 94.69%（远超 50% 门槛要求）

# 二、5代模型性能对比

以下汇总了从 V1 到 V5 共5代模型的训练配置与核心性能指标：

| 指标 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epochs | - | - | - | 25 | 30 |
| 学习率 | - | - | - | 5e-4 | 1e-3 |
| Batch Size | - | - | - | 64 | 64 |
| 验证集最佳 Acc | 94.63% | 96.35% | 96.55% | 97.70% | 96.42% |
| 测试集 Acc | - | - | - | 77.40% | 80.77% |
| 类别平衡策略 | 无 | 无 | 无 | 分层划分 | 加权采样 |

关键发现：

训练 Loss 从 Epoch 1 的 0.58 稳定下降至 Epoch 25 的 0.0086，收敛良好

验证集 Acc 最高达 97.70%，但测试集仅 77.40%，存在约 20% 的严重差距

V5 引入加权采样后测试集提升至 80.77%（+3.37%），但仍未过 85% 门槛

NORMAL 类召回率仅 52.6%，模型严重偏向预测 PNEUMONIA

# 三、核心问题诊断

问题1：严重过拟合

验证集 Acc 97.70%，测试集仅 80.77%，差距约 17%。
根因分析：
  a) FC_0 层 (8192->256) 参数量 2,097,152，占总参数 95.5%，单层容量过大
  b) 训练集仅 5,216 张，相对模型容量偏小
  c) 数据增强不足（仅有翻转和微小平移）

问题2：NORMAL 类召回率极低

V5 测试集中 NORMAL 类召回率仅 52.6%（123/234），PNEUMONIA 达 97.7%。
根因分析：
  a) 数据极度不平衡：PNEUMONIA=3,318 vs NORMAL=1,116（比例 3:1）
  b) 加权采样虽改善但未根本解决，模型仍偏向多数类

问题3：评分未过硬性门槛 G=0

官方要求：Ro > 50%（通过，94.69%）且 Acc > 85%（未通过，80.77%）
仅差 4.23% 即可达标

问题4：光计算层分布不均

FC_0 层 (8192->256) 光计算量占总量 95.5%
4 层光卷积总计算量仅占 4.4%，光计算并行优势未充分发挥

# 四、优化策略（V6）

P0 架构重构：两级全连接降低过拟合

FC_0 (8192->256) 拆分为 FC_0 (8192->512) + FC_1 (512->128) + FC_2 (128->2)
增加中间层 Dropout=0.5，引入 BatchNorm 辅助收敛

P0 数据划分优化

从训练集划分 20% 作为验证集（当前仅 10%）
用真实测试集做最终评估

P1 数据增强增强

引入 RandomRotation(+-10度)、ColorJitter
考虑 CutMix 混合增强策略

P1 正则化体系

Dropout 从 0.2 提升至 0.5
Weight Decay 从 1e-4 提升至 5e-4
引入 Label Smoothing 标签平滑

P1 动态学习率调度

使用 ReduceLROnPlateau(patience=3, factor=0.5)
验证 Loss 停滞时自动降低学习率

P2 测试时增强 TTA

推理时多次增强投票，预期提升 1-3% 准确率

# 五、光计算层详细清单

以下为模型所有光计算层（nn.Linear）的完整清单：

| 序号 | 层名称 | Shape | 乘加次数 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OpticalConv_conv1 | (9, 16) | 144 | 0.01% |
| 2 | OpticalConv_conv2 | (144, 32) | 4,608 | 0.21% |
| 3 | OpticalConv_conv3 | (288, 64) | 18,432 | 0.84% |
| 4 | OpticalConv_conv4 | (576, 128) | 73,728 | 3.36% |
| 5 | OpticalPool_pool1 | (4, 1) | 64 | <0.01% |
| 6 | OpticalPool_pool2 | (4, 1) | 128 | <0.01% |
| 7 | OpticalPool_pool3 | (4, 1) | 256 | 0.01% |
| 8 | OpticalPool_pool4 | (4, 1) | 512 | 0.02% |
| 9 | FC_0 | (8192, 256) | 2,097,152 | 95.49% |
| 10 | FC_1 | (256, 2) | 512 | 0.02% |

光计算总量：2,195,536 次乘加 | 电计算（ReLU）：123,136 次 | Ro = 94.69%

# 六、总结与下一步

光占比 Ro=94.69%，远超赛题 50% 要求，光占比得分可达 17.88/20

验证集最佳准确率 97.70%，模型训练收敛良好

测试集 80.77% 未达 85% 门槛，核心原因是 FC_0 层过拟合和 NORMAL 类召回率低

V6 将采用架构重构（两级全连接）、更强正则化、数据增强和动态学习率调度

预期 V6 测试集精度可提升至 88-92%，满足 G=1 门槛要求